ИММУНОФЕРМЕНТНЫЕ НАБОРЫ

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

| Набор | Количество лунок | Длина Волны, нм |
| --- | --- | --- |
| ИФА-ТТГ | 96 | 450 |
| ИФА-Т4 общий | 96 | 450 |
| ИФА-Т4- свободный | 96 | 450 |
| ИФА-ТГ | 96 | 450 |
| ИФА-АНТИ-ТГ | 96 | 450 |
| ИФА-ФЕРРИТИН | 96 | 450 |
| ИФА-тестостерон | 96 | 450 |
| ИФА-прогестерон | 96 | 450 |
| ИФА-эстрадиол | 96 | 450 |
| ИФА-кортизол | 96 | 450 |
| ИФА-анти-ТПО | 96 | 450 |
| ИФА-ПСА | 96 | 450 |
| ИФА-ПСА-свободный | 96 | 450 |

|  |  |  |  | Образец |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Набор | Чувствительность (не более) | Продолжительность анализа | Диапазон определений | Объем, мкл | Вид |
| ИФА-ТТГ | 0,1 мМЕ/л | 3 часа | 0-20 мМЕ/л | 100 | С |
| ИФА-Т4 общий | 15 нмоль/л | 3 часа | 0-400 нмоль/л | 10 | С |
| ИФА-Т4- свободный | 2,0 пмоль/л | 2 часа | 0-100 пмоль/л | 25 | С |
| ИФА-ТГ | 1 мкг/л | 3,5 часа | 0-200 мкг/л | 150 | С |
| ИФА-АНТИ-ТГ | 10 МЕ/мл | 3 часа | 0-6000 МЕ/мл | 30 | С |
| ИФА-ФЕРРИТИН | 4 нг/мл | 4 часа | 0-500 нг/мл | 50 | С |
| ИФА-тестостерон | 0,5 нмоль/л | 3 часа | 0-100 нмоль/л | 25 | с |
| ИФА-прогестерон | 0,5 нмоль/л | 3 часа | 0-100 нмоль/л | 25 | С |
| ИФА-эстрадиол | 0,05 нмоль/л | 2,5 часа | 0-20 нмоль/л | 20 | С |
| ИФА-кортизол | 10 нмоль/л | 2 часа | 0-2000 нмоль/л | 25 | С |
| ИФА-анти-ТПО | 9 МЕ/мл | 2,5 часа | 0-3200 МЕ/мл | 10 | С |
| ИФА-ПСА | 0,2 нг/мл | 3,5 часа | 0-100 нг/мл | 50 | С |
| ИФА-ПСА-свободный | 0,1 нг/мл | 3,5 часа | 0-100 нг/мл | 100 | С |

В наборах используется хромоген ТМБ –  3,3(,5,5(-тетраметилбензидин

Срок годности наборов – 12 месяцев

с – сыворотка